ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Racibórz, dnia 27 listopada 2020 r.

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz

* + 1. dotyczy: przetargu nieograniczonego na
		2. ***„Budowę obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa”***
		3. sprawa nr 5/ZP/10/2020

*Szanowni Państwo,*

w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczące SIWZ na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia poniżej treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

W udostępnionej dokumentacji projektowej branży elektrycznej brak projektu na usuniecie kolizji z siecią elektroenergetyczną. Czy w ofercie należy przyjąć wykonanie takiej dokumentacji?

**Odpowiedź:**

Projekt na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną został zamieszczony w ogłoszeniu w folderze dokumentacja projektowa - projekt budowlany cz. I – projekt budowlany instalacja elektryczna – przebudowa TDSA (tu znajduje się projekt z uzgodnieniami wraz z decyzją).

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi poświadczenie na wykonanie **budynku mieszkalnego wielorodzinnego** o kubaturze powyżej 5 000 m3 i wartości roboty budowalnej większej niż 5 000 000,00 złotych brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi 2 poświadczenia należytego wykonania robót polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1065) (tj. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także **budynek biurowy lub socjalny**), o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 i o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 5 000 000,00 złotych brutto każde.

Ponadto informujemy, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.