ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Racibórz, dnia 30 listopada 2020 r.

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz

* + 1. dotyczy: przetargu nieograniczonego na
		2. ***„Budowę obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa”***
		3. sprawa nr 5/ZP/10/2020

*Szanowni Państwo,*

w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczące SIWZ na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia poniżej treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

W przedmiarze wszystkie pozycje dotyczące wyposażenia meblowego są wyzerowane. Czy wyposażenie meblowe wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak to czy należy przyjąć ilości z opisu architektury?

**Odpowiedź:**

Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres oferty.

**Pytanie 2**

Prosimy o uzupełnienie rysunków architektonicznych o osie budynku.

**Odpowiedź:**

* Rysunki zawierają wszystkie niezbędne informacje – budynek jest obiektem istniejącym, warunkującym zastosowane rozwiązania i ich wymiary (projektowane elementy konstrukcyjne są zwymiarowane).
* Roboty w obiekcie przebudowywanym należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów na budowie. Na etapie wykonawstwa pracownia projektowa służy wsparciem

**Pytanie 3**

Prosimy o uzupełnienie rzutów konstrukcyjnych o osie budynku oraz wymiary.

**Odpowiedź:**

* rysunki zawierają wszystkie niezbędne informacje – budynek jest obiektem istniejącym, warunkującym zastosowane rozwiązania i ich wymiary (projektowane elementy konstrukcyjne są zwymiarowane).
* Roboty w obiekcie przebudowywanym należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów na budowie. Na etapie wykonawstwa pracownia projektowa służy wsparciem.

**Pytanie 4**

Czy istnieje możliwość otrzymania rysunków inwentaryzacji z zaznaczonymi samymi rozbiórkami? Obecne rysunki architektoniczne są mało czytelne.

**Odpowiedź:**

* wyburzenia zaznaczono na rysunkach w części architektonicznej, dla jasności również załączono rysunki ze stanem istniejącym

**Pytanie 5**

Prosimy o udostępnienie rysunków w wersji \*.dwg.

**Odpowiedź:**

Rysunki w wersji \*.dwg nie możemy udostępnić ze względu na ochronę informacji zawartych w wersji edytowalnej.

**Pytanie 6**

Proszę o zamieszczenie prawidłowo zeskanowanego Opisu Technicznego z Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych (katalog IE-PW popr. 13.11.2020). Zamieszczony dokument jest do góry nogami, a udostępnienie dokumentu zabezpieczonego przed edycją uniemożliwia jego obrót.

**Odpowiedź:**

W załączeniu dokument odwrócony.

**Pytanie 7**

W związku z panującą w Kraju sytuacją pandemiczną oraz związane z tym opóźnienia w wykonaniu wycen dostawców materiałów i usług, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert minimum do dn. 18 grudnia 2020 r.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający**

W chwili obecnej Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

**Pytanie 8**

W dokumentacji budowy jest mowa o wycince drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Proszę o informację, czy Inwestor posiada prawomocną decyzję dot. wycinki ww. drzew. Jeżeli nie prosimy o informację, po czyjej stronie leżą koszty związane z inwentaryzacją, złożeniem wniosku o wycinkę drzew oraz uiszczenie opłaty środowiskowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada prawomocnej decyzji dot. wycinki ww. drzew. Wszystkie Koszty związane z inwentaryzacją, złożeniem wniosku o wycinkę drzew oraz uiszczenie opłaty środowiskowej ponosi Wykonawca.

**Pytanie 9**

Czy konieczne jest zastosowanie w kotłach wymiennika wykonanego ze stopu aluminium i krzemu, czy inwestor dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Inwestor dopuszcza w kotłach wymiennika wykonanego ze stali nierdzewnej . Ponadto dopuszcza się użycie materiałów i urządzeń , które będą posiadały nie gorsze parametry od rozwiązań projektowych.

Ponadto informujemy, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.