ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Racibórz, dnia 09 grudnia 2020 r.

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz

* + 1. dotyczy: przetargu nieograniczonego na
    2. ***„Budowę obiektów i przebudowę budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa”***
    3. sprawa nr 5/ZP/10/2020

*Szanowni Państwo,*

w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczące SIWZ na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia poniżej treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

W pliku „p.w.architektura poprawione 13.11.2020” na rys. nr 21 (rzut piwnic sufity) w piwnicy brak sufitów podwieszanych. Czy kanały wentylacyjne, których jest bardzo dużo mają być widoczne? Jeśli zastosujemy suﬁt podwieszany zmniejszymy wysokość pomieszczenia gdzie projektowana jest 2,50m

**Odpowiedź:**

W piwnicy zaprojektowano okładziny gipsowo-kartonowe, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych odpornych na wilgoć.

Kanały wentylacyjne będą prowadzone w przestrzeni stropów podwieszanych zgodnie z rysunkami i opisem PROJEKTU WYKONAWCZEGO TOM IV BRANŻY SANITARNEJ pkt 2.8 INSTALACJA WENTYLACJI.

**Pytanie 2**

W pliku „p.w. architektura poprawione 13.11.2020” na rys. nr 21(rzut pierwszego piętra suﬁty) w pomieszczeniu nr 107 suﬁt zaznaczono kolorem szarym. W legendzie brak informacji co oznacza ten kolor.

**Odpowiedź:**

Kolor szary w pom. nr 107 na rzucie pierwszego piętra oznacza sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi modułowymi o wym. 120 x 60cm, 60 x 60 cm, 60 x 150 cm konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm, wykonany zgodnie z dokumentacją projektową - opis techniczny strona od 62 do 64 ,,p.w. architektura poprawione 13.11.2020”.

**Pytanie 3**

W holu na posadzce i schodach należy wykonać lastryko. Z uwagi na bardzo małą ilość ﬁrm wykonujących takie posadzki prosimy o podanie przykładowego producenta.

**Odpowiedź:**

W myśl postanowienia art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający opisał przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Opis przedmiotu zamówienia odpowiada wymogom wynikającym z art. 29-30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta.

**Pytanie 4**

Ponawiam pytanie dotyczące zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu wskazanego w Rozdziale XVIII SIWZ.

Zgodnie z tarczą antykryzysową zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu powinno być na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Proszę więc o informację czy można zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu zmniejszyć do 5% ceny całkowitej oferty?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z ustawą** z dnia 19 czerwca 2020 r. **o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Dz. U.** Poz. 1086

Art. 15vb.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 5, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko.

Ponadto informujemy, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.