ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Racibórz, dnia 11 grudnia 2020 r.

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz

* + 1. dotyczy: przetargu nieograniczonego na
		2. ***„Budowę obiektów i przebudowę budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa”***
		3. sprawa nr 5/ZP/10/2020

*Szanowni Państwo,*

w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczące SIWZ na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia poniżej treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

Brak w przedmiarach oraz w projekcie wykonania i obłożenia schodów zewnętrznych od strony garaży. Prosimy o informację z jakiego materiału należyte schody obłożyć?

**Odpowiedź:**

Schody obłożyć materiałem: granit lub gres mrozoodporny, antypoślizgowy w kolorze grafitowym.

**Pytanie 2**

Według opisu w projekcie budowlanym pkt.7 „wykończenie wewnętrzne” jest informacja że tynki wewnętrzne należy wykonać gipsowe nakładane mechanicznie lub cementowo-wapienne z gładzią gipsową, w przedmiarze jest informacja że należy wykonać tynki cementowo-wapienne plus gładzie gipsowe. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakie tynki należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

Do wyceny przyjąć tynki cementowo- wapienne z gładzią gipsową.

**Pytanie 3**

Brak w przedmiarach oraz w projekcie informacji z jakiego materiału należy wykonać cokoliki w danym pomieszczeniu.

**Odpowiedź:**

Ściany z płytkami ceramicznymi bez cokołów, pomieszczenia techniczne z gresu lub żywicy, pomieszczenia biurowe cokół z polimeru ~10cm w kolorze ściany, schody z lastrika.

W przedmiarach jest informacja z jakiego materiału należy wykonać cokoliki w danym pomieszczeniu.

Poz. 146- Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubości 35 mm jednobarwne – podstawa wyceny włącznie z wykonaniem cokołów.

Poz. 157 – nie ma cokołów, w pomieszczeniach są płytki ścian.

**Pytanie 4**

Pod pomieszczeniem nr 18,17 i częściowo pod pomieszczeniem nr 1 „rzut parteru” projekt wykonawczy nie ma podpiwniczenia. Natomiast wg projektu rzut piwnic ma powstać pomieszczenie 15, 16 i 17. Brak w projekcie jak i w przedmiarach rozwiązania w jaki sposób wykonać fundamenty oraz ściany fundamentowe pod istniejącym fragmentem budynku.

**Odpowiedź:**

Fundamenty wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym rys. 01 i 02/ad.

**Pytanie 5**

Brak w przedmiarze branży budowlanej uwzględnionych wylewek pod wykładziny. Czy należy je wyceniać w postepowaniu?

**Odpowiedź:**

Są uwzględnione wylewki pod wykładziny.

Poz. 129 - Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący, posadzki na gruncie.

Poz. 137 - Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - wylewka betonowa (na wszystkich stropach).

**Pytanie 6**

Brak w przedmiarze branży budowlanej uwzględnionego gruntowania powierzchni pod płytki oraz pod malowanie. Czy należy je wyceniać w postepowaniu?

**Odpowiedź:**

Tak, należy je wyceniać.

**Pytanie 7**

Czy przy OW2 należy uwzględnić roletę?

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z zestawieniem stolarki.

**Pytanie 8**

Brak w przedmiarze branży budowlanej uwzględnionych pojedynczych panele sufitów podwieszanych okrągłych oraz prostokątnych. Elementy te są bardzo drogie. Czy należy je wyceniać w postepowaniu?

**Odpowiedź:**

Panele sufitów podwieszanych okrągłych oraz prostokątnych są uwzględnione :

Poz. 162+163 (428,95+155,34m2 ) – okładziny sufitów z k-g.

Poz. 164, i 165 (197,91m2+568,36 m2) – sufity kasetonowe.

**Pytanie 9**

Brak w przedmiarze branży budowlanej uwzględnionych sufitów napinanych. Czy należy je wyceniać
w postepowaniu?.

**Odpowiedź:**

Tak, należy je wyceniać.

**Pytanie 10**

Co znajduje się powyżej pojedynczych paneli sufitów podwieszanych (okrągłych i prostokątnych), tynk, sufit modułowy itp.?

**Odpowiedź:**

Powyżej pojedynczych paneli sufitów podwieszanych (okrągłych i prostokątnych ) znajduje się tynk wraz z malowaniem.

**Pytanie 11**

Brak w przedmiarze branży budowlanej uwzględnionych ścianek hpl w sanitariatach. Czy należy je wyceniać w postepowaniu?

**Odpowiedź:**

Tak, należy je wyceniać.

Ponadto informujemy, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.